ZP.271.8.2015

Darłowo, dnia 25.03.2014 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Adaptację części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na Przychodnię Rehabilitacyjną w Darłowie”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR I, ZMIANA TREŚCI SIWZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

- Gmina Darłowo, działając na podst. art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dalej zwaną Pzp, informuje, że w dniu 23.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiono treść zapytania wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego:

Zapytanie z dnia 23.03.2015 r.:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji  o zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej, a także zestawienie i charakterystykę stolarki aluminiowej z drzwiami przesuwnymi. Bez tego nie ma możliwości prawidłowej wyceny.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.03.2015 r.:

W załączeniu do poniższych wyjaśnień przesyłam zestawienie stolarki drzwiowej oraz rzut pomieszczenia z oznaczeniem drzwi stanowiące zał. nr 1 i 2 do poniższych wyjaśnień. Stolarka okienna jest już zamontowana i nie jest objęta zamówieniem. Dla określenia prawidłowej wyceny oferty dla montażu ścianek aluminiowych częściowo oszklonych z uwagi na obiekt istniejący zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.

- Działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację przedmiaru robót wchodzącego w skład załącznika nr 7 do SIWZ oraz uzupełniając dokumentację projektową o zestawienie stolarki drzwiowej oraz rzut pomieszczenia z oznaczeniem drzwi stanowiące zał. nr 1 i 2 do poniższych wyjaśnień. Zmieniony przedmiar stanowi zał. nr 3 do powyższych wyjaśnień.

- Działając na podst. art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) termin składania i otwarcia ofert przedłuża się do 09.04.2015 r., tym samym zmianie ulega termin wniesienia wadium, który jak w przypadku terminu składania ofert zmienia się na 09.04.2015 r. Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.